立入検査標準マニュアル

（平成２６年３月４日現在）

消防庁予防課

１　事前の準備

３　防火対象物への立入

４　検査の実施

検査終了

８　指導記録簿の作成

立入検査終了

不備事項の有無

火災発生危険等緊急性の有無

あり

違反処理

６　検査結果の通知

７　改修（計画）報告の指導

８　指導記録簿の作成

違反処理

なし

期限内に未提出

期限内に提出

あり

なし

９　報告内容の指導

違反処理

１０　改修予定期日到来時の確認調査

改修

未改修

改修完了

違反処理

２　事前の通知

５　資料提出命令・

報告徴収

なし

あり

あり

なし

【立入検査手順一覧】

改修の状況

改修（計画）報告書提出の有無

報告内容の不備の有無

再提出の有無

2014.03.31